# Lista familiilor de produse din domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prin certificatul de acreditare nr. ON 066, emis de Organismul Naţional de Acreditare, “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa organismului ICECON CERT de a realiza sarcinile de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru următoarele familii de produse:

| Nr. Crt. | Decizia referitoare la evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor | Familia de produse/ produsul şi utilizarea preconizată | Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor | Specificaţia tehnică armonizată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95/467/CE | Structuri – suport (1/1) Structuri suport (la clădiri şi lucrări de construcţii civile la care condiţiile de suport individual sunt critice) | 1 | SR EN 1337-3: 2005 SR EN 1337-4: 2004 SR EN 1337-4: 2004/AC:2007 SR EN 1337-5: 2005 SR EN 1337-6: 2004 SR EN 1337-7: 2004 SR EN 1337-7: 2004/C91:2006 SR EN 1337-8: 2008 SR EN 15129: 2010 EAD 050013-00-0301, Ed. decembrie 2016 |
| 2 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Stâlpi de iluminare a drumurilor (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 40-4: 2006 SR EN 40-4: 2006/AC:2007 SR EN 40-5: 2002 SR EN 40-6: 2002 SR EN 40-7: 2003 |
| 3 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Produse pentru marcarea drumurilor – Materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante şi combinaţii ale celor două (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1423: 2012 SR EN 1463-1: 2009 |
| 4 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Produse pentru marcarea drumurilor – Benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1463-1: 2009 |
| 5 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Produse pentru marcarea drumurilor – Vopsele pentru trafic, matriale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate antiderapante) care nclud perle de sticlă preamestecate (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1463-1: 2009 |
| 6 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Produse pentru marcarea drumurilor – Vopsele pentru trafic, matriale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor), introduse pe piaţă cu indicaţii privind tipurile proporţiile perlelor de sticlă şi/sau aggregate antiderapante ) (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1463-1: 2009 |
| 7 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: indicatoare de trafic permanente (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 12899-1: 2007 |
| 8 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: borne de trafic (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 12899-2: 2007 |
| 9 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: semafoare şi lămpi avertizoare (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 12368: 2006 |
| 10 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente şi delimitatoare (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 12352: 2006 SR EN 12899-3: 2007 |
| 11 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 12966-1+A1: 2010 |
| 12 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Sisteme de restricţionare pentru vehicule -atenuatoare de impact(pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1317-5+A2: 2012 SR EN 1317-5+A2:2012/AC: 2013 |
| 13 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Sisteme de restricţionare pentru vehicule - bariere de trecere (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1317-5+A2: 2012 SR EN 1317-5+A2:2012/AC: 2013 |
| 14 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Sisteme de restricţionare pentru vehicule - cabluri (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1317-5+A2: 2012 SR EN 1317-5+A2:2012/AC: 2013 |
| 15 | 96/579/CE | Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2) Sisteme de restricţionare pentru vehicule - parapete (pentru suprafeţele de circulaţie) | 1 | SR EN 1317-5+A2: 2012 SR EN 1317-5+A2:2012/AC: 2013 |
| 16 | 97/176/CE | Produse din lemn pentru constructii (1/3) Produse din lemn masiv pentru structuri: Ansambluri – Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (poduri, căi ferate şi clădiri) | 1 | SR EN 14250: 2010 |
| 17 | 97/176/CE | Produse din lemn pentru constructii (2/3) Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii Elemente Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru podele, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi,piloţi. Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie (poduri şi clădiri) | 1 | SR EN 14374: 2005 SR EN 14080:2013 SR EN 15497:2014 |
| 18 | 97/176/CE | Produse din lemn pentru constructii (2/3) Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii Ansambluri. Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre. (poduri şi clădiri) | 1 | SR EN 14080:2013 |
| 19 | 97/462/CE | Panouri din lemn (1/2) - Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară) | 1 | SR EN 13986+A1:2015 |
| 20 | 97/462/CE | Panouri din lemn (2/2) - Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară) | 1 | SR EN 13986+A1:2015 |
| 21 | 97/808/CE | Pardoseli (2/2) Pardoseli rezistente şi materiale textile. Îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente omogene şi eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri [îmbrăcăminţi de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic şi de cauciuc (îmbrăcăminţi de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală] (pentru utilizări la Interior) | 1 | SR EN 14041: 2004 SR EN 14041: 2004/AC:2007 SR EN 14904: 2006 |
| 22 | 97/808/CE | Pardoseli (2/2) Produse pentru pardoseli rigide: (A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public) | 1 | SR EN 14342:2013 |
| 23 | 97/808/CE | Pardoseli (2/2) Produse pentru şapă (pentru utilizări la interior) | 1 | SR EN 13454-1: 2005 SR EN 13813: 2003 SR EN 14016-1: 2004 |
| 24 | 98/436/CE | Invelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6) Foi de tablă plane si profilate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc) | 1 | SR EN 534+A1: 2010 |
| 25 | 98/436/CE | Invelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6) Panouri compozite asamblate în fabrică sau sandwich (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc) | 1 | SR EN 14509: 2013 |
| 26 | 98/436/CE | Invelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6) Lucarne (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc) | 1 | SR EN 1873: 2006 SR EN 14963: 2007 |
| 27 | 98/456/CE | Ansambluri de post-tensionare pentru structuri precomprimate/ Ansambluri de post-tensionare (structuri precomprimate) | 1+ | EAD 160004-00-03.01, ed septembrie 2016 EAD 160027-00-03.01, ed. septembrie 2016 |
| 28 | 99/91/CE | Produse termoizolante (2/2) Produse termoizolante - produse fabricate în fabrică si produse care urmează să fie preparate la fata locului) (pentru utilizări supuse reglementărilor în materie de reacţie la foc) | 1 | SR EN 13162+A1:2015 SR EN 13163+A1:2015 SR EN 13164+A1:2015 SR EN 13165+A1:2015 SR EN 13166+A1:2015 SR EN 13167+A1:2015 SR EN 13168+A1:2015 SR EN 13169+A1:2015 SR EN 13170+A1:2015 SR EN 13171+A1:2015 SR EN 14063-1:2005 SR EN 14063-1:2005/AC:2007 SR EN 14316-1:2005 SR EN 14317-1:2005 SR EN 14933:2008 SR EN 14934:2008 SR EN 14303+A1:2013 SR EN 14304+A1:2013 SR EN 14305+A1:2013 SR EN 14306+A1:2013 SR EN 14307+A1:2013 SR EN 14308+A1:2013 SR EN 14309+A1:2013 SR EN 14313+A1:2013 SR EN 14314+A1:2013 |
| 29 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment(1/2) Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar si pasta de ciment) | 1+ | SR EN 450-1:2012 SR EN 13263-1+A1:2009 SR EN 15167-1:2007 |
| 30 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment (1/2) Fibre (pentru utilizari structurale in beton, mortar si pasta de ciment) | 1 | SR EN 14889-1:2007 SR EN 14889-2:2007 |
| 31 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment (2/2) Produse de protectie si de reparare a betonului(pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacţie la foc) | 1 | SR EN 1504-2:2005 SR EN 1504-3:2006 SR EN 1504-4:2005 SR EN 1504-6:2007 |
| 32 | 99/472/CE | Tevi, rezervoare şi accesorii de instalaţii care nu intră în contact cu apa destinată consumului uman (4/5) Tevi (În zonele supuse reglementărilor în materie de rezistenţă la foc, în instalaţiile de transport/ distribuţie/depozitare de gaz/combustibil lichid destinat alimentării sistemelor de încălzire/răcire a clădirilor, între rezervorul de depozitare exterior sau ultimul limitator de presiune din reţea şi intrarea sistemului de încălzire/răcire a cladirii) | 1 | SR EN 14800:2007 |
| 33 | 2000/245/CE | Sticlă plata, sticlă profilată şi produse din sticlă modelata (1/6) Panouri de sticlă plată şi bombată (Pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc) | 1 | SR EN 572-9:2004 SR EN 1096-4:2004 SR EN 1748-1-2:2004 SR EN 1748-2-2:2004 SR EN 1863-2:2004 SR EN 12150-2:2004 SR EN 12337-2:2004 SR EN 13024-2:2004 SR EN 14178-2:2004 SR EN 1279-5+A2: 2010 SR EN 14179-2:2005 SR EN 14321-2:2006 SR EN 14449:2005 SR EN 14449:2005/AC:2006 SR EN 1036-2:2008 |
| 34 | 2000/245/CE | Sticlă plata, sticlă profilată şi produse din sticlă modelata (1/6) Sticla profilata in U (Pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc) | 1 | SR EN 572-9:2004 |
| 35 | 2000/245/CE | Sticlă plata, sticlă profilată şi produse din sticlă modelata (1/6) Elemente de sticlă izolatoare (Pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc) | 1 | SR EN 1279-5+A2: 2010 |
| 36 | 2000/245/CE | Sticlă plata, sticlă profilată şi produse din sticlă modelata (4/6) Panouri de sticlă plată şi bombată (Pentru utilizare ca geamuri antiglonţ sau antiexplozie) | 1 | SR EN 1051-2:2008 |

Sistemul 2+

| Nr. crt. | Decizia referitoare la evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor | Familia de produse/ produsul şi utilizarea preconizată | Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor | Specificaţia tehnică armonizată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 95/467/CE | Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1) Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate, terminale de coşuri (coşuri) | 2+ | SR EN 416-1:2009 SR EN 621: 2010 SR EN 777-1: 2009 SR EN 777-2: 2009 SR EN 777-3: 2009 SR EN 777-4: 2009 SR EN 778: 2010 SR EN 1020: 2010 SR EN 1319: 2010 SR EN 1457-1: 2012 SR EN 1457-2: 2012 SR EN 1806: 2007 SR EN 1856-1: 2009 SR EN 1856-2: 2009 SR EN 1857: 2010 SR EN 1858+A1: 2011 SR EN 12446: 2011 SR EN 13063-1+A1: 2007 SR EN 13063-2+A1: 2007 SR EN 13063-3: 2007 SR EN 13069: 2006 SR EN 13084-5:2005 SR EN 13084-5:2005/ AC:2006 SR EN 13084-7:2013 SR EN 14471+A1:2015 SR EN 14989-1: 2007 SR EN 14989-2: 2008 |
| 38 | 2015/1958/CE | Geosintetice si produse conexe Geosintetice (membrane si textile), utilizate pentru separarea, protectia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului | 2+ | SR EN 13249:2016 SR EN 13250: 2016 SR EN 13251: 2016 SR EN 13252:2016 SR EN 13253: 2016 SR EN 13254:2016 SR EN 13255:2016 SR EN 13256: 2016 SR EN 13257: 2016 SR EN 13265:2016 SR EN 13361: 2005 SR EN 13361: 2005/A1:2007 SR EN 13362: 2005 SR EN 13491: 2005 SR EN 13491: 2005/A1:2007 SR EN 13492: 2005 SR EN 13492: 2005/A1:2007 SR EN 13493: 2005 SR EN 15381:2009 SR EN 15382: 2013 |
| 39 | 2015/1958/CE | Geosintetice si produse conexe Geocompozite, utilizate pentru separarea, protectia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului | 2+ | SR EN 13249:2016 SR EN 13250: 2016 SR EN 13251: 2016 SR EN 13252:2016 SR EN 13253: 2016 SR EN 13254:2016 SR EN 13255:2016 SR EN 13256: 2016 SR EN 13257: 2016 SR EN 13265:2016 SR EN 13361: 2005 SR EN 13361: 2005/A1:2007 SR EN 13362: 2005 SR EN 13491: 2005 SR EN 13491: 2005/A1:2007 SR EN 13492: 2005 SR EN 13492: 2005/A1:2007 SR EN 13493: 2005 |
| 40 | 2015/1958/CE | Geosintetice si produse conexe Georetele, utilizate pentru separarea, protectia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului | 2+ | SR EN 13361: 2005 SR EN 13361: 2005/A1:2007 SR EN 13362: 2005 SR EN 13491: 2005 SR EN 13491: 2005/A1:2007 SR EN 13492: 2005 SR EN 13492: 2005/A1:2007 SR EN 13493: 2005 |
| 41 | 2015/1958/CE | Geosintetice si produse conexe Geomembrane, utilizate pentru separarea, protectia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului | 2+ | SR EN 13249:2016 SR EN 13250: 2016 SR EN 13251: 2016 SR EN 13252:2016 SR EN 13253: 2016 SR EN 13254:2016 SR EN 13255:2016 SR EN 13256: 2016 SR EN 13257: 2016 SR EN 13265:2016 SR EN 13361: 2005 SR EN 13361: 2005/A1:2007 SR EN 13362: 2005 SR EN 13491: 2005 SR EN 13491: 2005/A1:2007 SR EN 13492: 2005 SR EN 13492: 2005/A1:2007 SR EN 13493: 2005 SR EN 15381:2009 SR EN 15382: 2013 |
| 42 | 2015/1958/CE | Geosintetice si produse conexe Geoplase, utilizate pentru separarea, protectia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului | 2+ | SR EN 13361: 2005 SR EN 13361: 2005/A1:2007 SR EN 13362: 2005 SR EN 13491: 2005 SR EN 13491: 2005/A1:2007 SR EN 13492: 2005 SR EN 13492: 2005/A1:2007 SR EN 13493: 2005 |
| 43 | 97/176/CE | Produse din lemn pentru constructii (1/3) Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente. Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, tălpi de grinzi, elemente pentru podele, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi. (poduri, căi ferate şi clădiri) | 2+ | SR EN 14081-1+A1: 2011 SR EN 14229: 2011 |
| 44 | 97/176/CE | Produse din lemn pentru constructii (1/3) Produse din lemn masiv pentru structuri: Ansambluri. Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (poduri, căi ferate şi clădiri) | 2+ | SR EN 14250: 2010 |
| 45 | 97/462/CE | Panouri din lemn (1/2) Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară) | 2+ | SR EN 13986+A1:2015 |
| 46 | 97/740/CE | Produse de baza si auxiliare pentru zidarie (1/3) Elemente de zidarie categoria 1 (ziduri, coloane şi pereţi interiori) | 2+ | SR EN 771-1+A1: 2015 SR EN 771-2+A1: 2015 SR EN 771-3+A1: 2015 SR EN 771-4+A1: 2015 SR EN 771-5+A1: 2015 SR EN 771-6+A1: 2015 |
| 47 | 97/740/CE | Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie(1/3). Mortare industriale de zidărie, cu performanţe indicate (ziduri, coloane şi pereţi interiori) | 2+ | SR EN 998-2: 2016 |
| 48 | 98/214/CE | Produse pentru constructii metalice si produse conexe (1/4). Profile metalice structurale. Profile de diferite forme (T, L, H, U, Z, I, profile cu şanţ, corniere, profile scobite, tubulare), produse plate (tole, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate din diferite materiale metalice, laminate la cald, modelate la rece sau produse în alt mod, protejate sau nu împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie (pentru utilizare în structurile metalice sau structurile mixte metal-beton) | 2+ | SR EN 10025-1: 2005 SR EN 10210-1: 2006 SR EN 10219-1: 2006 SR EN 15048-1: 2007 SR EN 15088: 2006 SR EN 1090-1+A1: 2012 SR EN 10088-4: 2009 SR EN 10088-5: 2009 SR EN 10340: 2008 SR EN 10340: 2008/AC:2009 SR EN 10343: 2009 |
| 49 | 98/214/CE | Produse pentru constructii metalice si produse conexe (2/4). Elemente structurale de construcţie metalică. Produse metalice finite cum ar fi grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii) | 2+ | SR EN 1090-1+A1: 2012 |
| 50 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Agregate pentru mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) | 2+ | SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13055-2:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003/C91:2009 |
| 51 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Agregate pentru mixturi inerte sau cu liant hidraulic (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) | 2+ | SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13055-2:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003/C91:2009 |
| 52 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Blocuri de piatră pentru protecţie (pentru structuri hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile) | 2+ | SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13055-2:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003/C91:2009 |
| 53 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Balast feroviar (pentru lucrări feroviare) | 2+ | SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13055-2:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003/C91:2009 |
| 54 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Filer pentru: mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri si alte lucrari de constructii civile) | 2+ | SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13055-2:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1: 2003 SR EN 13383-1: 2003/AC:2004 SR EN 13450: 2003 SR EN 13450: 2003/AC:2004 SR EN 13139: 2003 SR EN 13139: 2003/AC:2004 SR EN 13139: 2003/C91:2009 |
| 55 | 98/598/CE | Agregate pentru utilizari ce necesita un grad inalt de securitate (2/2). Filer pentru: beton, mortar şi mortar subţire (pentru drumuri si alte lucrari de constructii civile) | 2+ | SR EN 12620+A1: 2008 SR EN 13043: 2003 SR EN 13043: 2003/AC:2004 SR EN 13055-1: 2003 SR EN 13055-1: 2003/AC:2004 SR EN 13055-2: 2004 SR EN 13242+A1: 2008 SR EN 13383-1: 2003 SR EN 13383-1: 2003/AC:2004 SR EN 13450: 2003 SR EN 13450: 2003/AC:2004 SR EN 13139: 2003 SR EN 13139: 2003/AC:2004 SR EN 13139: 2003/C91:2009 |
| 56 | 98/601/CE | Produse pentru constructia drumurilor (1/2): Bitumuri (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor) | 2+ | SR EN 12591: 2009 SR EN 13808: 2013 SR EN 13924: 2006 SR EN 13924: 2006/AC:2007 SR EN 15322: 2013 SR EN 14023: 2010 |
| 57 | 98/601/CE | Produse pentru constructia drumurilor (1/2). Amestecuri bituminoase (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor) | 2+ | SR EN 13108-1: 2006 SR EN 13108-1: 2006/AC:2008 SR EN 13108-2: 2006 SR EN 13108-2: 2006/AC:2008 SR EN 13108-3: 2006 SR EN 13108-3: 2006/AC:2008 SR EN 13108-4: 2006 SR EN 13108-4: 2006/AC:2008 SR EN 13108-5: 2006 SR EN 13108-5: 2006/AC:2008 SR EN 13108-6: 2006 SR EN 13108-6: 2006/AC:2008 SR EN 13108-7: 2006 SR EN 13108-7: 2006/AC:2008 |
| 58 | 98/601/CE | Produse pentru constructia drumurilor (1/2). Produse şi ansambluri pentru sapele de etanşare ale tablierelor de poduri (utilizate pentru tabliere de poduri) | 2+ | SR EN 14695:2010 |
| 59 | 98/601/CE | Produse pentru constructia drumurilor (1/2). Tratamente de suprafata (utilizate la tratamentul de suprafaţă al drumurilor) | 2+ | SR EN 12271: 2007 SR EN 12273: 2008 |
| 60 | 99/94/CE | Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (1/1) Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (cu rol structural) | 2+ | SR EN 1168+A3: 2011 SR EN 1520: 2011 SR EN 12737+A1: 2008 SR EN 12794:+A1:2007 SR EN 12794:+A1:2007/AC: 2009 SR EN 12843: 2005 SR EN 13224: 2012 SR EN 13225: 2013 SR EN 13693+A1: 2009 SR EN 13747+A2: 2010 SR EN 13978-1: 2005 SR EN 14843: 2007 SR EN 14844+A2: 2012 SR EN 14991: 2007 SR EN 14992+A1: 2012 SR EN 15050+A1: 2012 SR EN 15258: 2009 SR EN 15037-1: 2008 SR EN 15037-2+A1: 2011 SR EN 15037-3+A1: 2011 SR EN 15037-4+A1: 2013 SR EN 15037-5: 2013 |
| 61 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment (1/2) Aditivi(pentru beton, mortar si pasta de ciment) | 2+ | SR EN 934-2+A1: 2012 SR EN 934-3+A1 :2012 SR EN 934-4: 2009 SR EN 934-5: 2008 |
| 62 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment (1/2) Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar si pasta de ciment) | 2+ | SR EN 12878: 2005 SR EN 12878: 2005/AC:2006 |
| 63 | 99/469/CE | Produse pentru beton, mortar si pasta de ciment (1/2) Produse de protectie si de reparare a betonului (pentru alte utilizari in cladiri si lucrari de inginerie civila) | 2+ | SR EN 1504-2: 2005 SR EN 1504-3: 2006 SR EN 1504-4: 2005 SR EN 1504-5: 2005 SR EN 1504-6: 2007 SR EN 1504-7: 2007 |